## Munka1
Calibration against MPX4250AP |  |  | V | kPa | mV/kPa
Pressurized chamber |  |  | 4.896 | 250 | 20
|  |  | 0 | 5.2
Supply (V) |  | 4.95 |  |  | 5.00 |  |  | 5.06
Supply I sum (mA) |  | 18.61 |  |  | 18.50 |  |  | 24.5
Temp (Celsius) |  |  | 20 |  |  | -15 |  | not exactly known: | 55
(assumed 102kPa ambient, higher than measured with MPX4250AP)
| p(calc, kPa) | MPX4250AP (V) | MPX700A(mV) | p(calc, kPa) | MPX4250AP (V) | MPX700A(mV) | p(calc, kPa) | MPX4250AP (V) | MPX700A(mV)
| 93.25 | 1.761 | 54.82 | 94.6 | 1.788 | 55.48 | 215.2 | 4.2 | 78.37
| 149.2 | 2.88 | 66.1 | 250.2 | 4.9 | 89.47 | 210.2 | 4.1 | 77.4
| 143.7 | 2.77 | 65.05 | 245.2 | 4.8 | 88.35 | 205.2 | 4 | 76.65
| 134.2 | 2.58 | 63.12 | 240.2 | 4.7 | 87.35 | 195.2 | 3.8 | 74.7
| 93.2 | 1.76 | 54.83 | 235.2 | 4.6 | 86.33 | 185.2 | 3.6 | 72.65
| 240.2 | 4.7 | 84.7 | 230.2 | 4.5 | 85.2 | 175.2 | 3.4 | 70.84
| 235.2 | 4.6 | 83.76 | 225.2 | 4.4 | 84.13 | 165.2 | 3.2 | 68.8
| 225.2 | 4.4 | 81.79 | 220.2 | 4.3 | 83 | 150.2 | 2.9 | 66.12
| 215.2 | 4.2 | 79.68 | 210.2 | 4.1 | 80.8 | 135.2 | 2.6 | 63.2
| 200.2 | 3.9 | 76.6 | 200.2 | 3.9 | 78.5 | 120.2 | 2.3 | 60.49
| 190.2 | 3.7 | 74.57 | 190.2 | 3.7 | 76.36 | 96 | 1.816 | 56.13
| 165.2 | 3.2 | 69.44 | 180.2 | 3.5 | 74.25 | 84.7 | 1.59 | 49.03 | Vacuum because of cooling
|  |  |  | 160.2 | 3.1 | 69.84 | 96.35 | 1.823 | 56.21
|  |  | 85.4005 | 140.2 | 2.7 | 65.49
|  |  |  | 115.2 | 2.2 | 60 |  |  | 78.3624
|  |  |  | 95.2 | 1.8 | 55.74
|  |  |  | 94.6 | 1.788 | 55.56
slowly warmed up
91.7468
91.0796